	서초소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 5월중 소방용수시설 정기조사 계획 (변경)보고

1. 관련근거

가. 2017년도 소방재난 업무가이드 『재난대응행정편 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

나. 소방행정과-6318(2017.5.4.)호 『소방공무원 인사발령(전입 및 전보, 육아휴직)』

2. 위와 관련 방배119안전센터 2017년 5월중 소방용수시설 정기조사 계획을 다음과 같이 변경하여 실시하고자 합니다.

가. 기  간 : 2017. 05. 08. ~ 05. 26.(3주간)

나. 조사자 : 전 직원(인사이동에 따른 1팀인원 변경)

※ 소방사 박상민(휴직) → 소방사 이진택

다. 안전관리자 : 센터장 및 각팀 진압팀장

라. 조사내용 : 용수시설 위치 및 사용상 장애여부 등

마. 조사 방법

1) 주간근무중 출동차량(펌프․탱크․구급․이륜) 지정 탑승자

2) 소방용수 조사시 비상소화장치 병행하여 외관점검 실시

3) 훈련 및 출동 귀소중 소방용수조사 병행

사. 조사결과

1) 소방행정정보시스템 입력(해당용수 점검자)

2) 소화전 고장보고 등 기타사항(각 팀별 용수담당)

※ 임시폐전 및 고장 용수 잘 확인하시고 전산 입력 바람.

※ 일정은 센터 실정에 따라 변경가능

붙  임  2017년 5월중 소방용수시설 담당자 및 일정 1부.  끝.

★담당자	이영석		진압1팀장	김태원		센터장	05/08 한희수
협조자
시행	방배119안전센터-2273	(		)	접수		(		)
우	06699	서울특별시 서초구 남부순환로 2155 방배119안전센터	/
전화	02-3473-0119	/전송	02-523-9119	/		/	부분공개(2)