음수대 관리실태 점검 보고

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	정기성	이승완	04/03 김수영

	명에 의하여 노원구 관내 학교에 설치된 아리수 음수대의 관리실태를 점검하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 04. 03
보 고 자 : 시설9급 성명 : 정기성

보 고 내 용
일 시	2014. 03. 28 ~ 03. 31
건 명	음수대 관리실태 점검보고서(용원초등학교 등 6개소)
내용	1) 시설명 - 용원초등학교(음수대 6대) - 신상계초등학교(음수대 7대) - 녹천초등학교(음수대 23대) - 중평초등학교(음수대 16대) - 하계중학교(음수대 32대) - 정민학교(음수대 11대) 2) 설치장소 - 학교 6개소 3) 음수대 관리현황 - 수질검사 시행 여부 - 음수대관리자 선정 - 자체관리 시행 등 4) 지적사항 : 신상계초, 녹천초 정수기 설치 5) 음수대 관리 실태 : 따로붙임 세부 점검표
비 고