시민주도형 녹색문화운동“서울, 꽃으로 피다”캠페인
	서울특별시
수신	양천구청장(안전치수과장)
(경유)
제목	2014년도 하수관로 수위 모니터링 시스템 설치위치 변경관련 회신

1. 양천구 안전치수과-4835(2014.4.1.)호와 관련입니다.

2. 귀 구에서 금년도 시비지원 하수관로 수위 모니터링 시스템 설치 위치 변경요청과 관련, 귀 구의 의견대로 위치를 변경하여 설치하되 불감대가 형성되지 않도록 설치하여 주시고 향후 유지관리에도 문제가 없도록 하여 주시기 바랍니다.

가. 변경위치

구분	배수분구	설치위치	맨홀번호
당초	고척2	신정7동 165-14	2003-100-3
변경	고척2	신정7동 330-12	1040-940-1

3. 아울러, 우기 전 하수관로 수위계 및 모니터링 시스템 설치를 완료하여 수방기간 활용에 지장이 없도록 하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	홍광호		하수정보팀장	이승원		물재생계획과장	04/03 이진용
협조자
시행	물재생계획과-4185	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 8층 물재생계획과	/
전화	02)2133-3813	/전송	02)2133-1042	/	samsamc@seoul.go.kr	/	대시민공개