출 장 복 명 서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	허용	이윤정	04/03 代김의한

	『위험물 취급소 용도폐지 신고서』와 관련하여 현장확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2014. 4. 2.
보고자 : 소방위 성명 : 허 용 소방장 성명 : 강재국

복       명       내       용

확인일시

2014. 4. 2. 14:00

건    명

위험물취급소 용도폐지 신청에 따른 현장확인 보고#######

내용

1. 민원접수-381(2014.4.2.)호 『위험물취급소 용도폐지 신청서』와 관련입니다

2. 위험물취급소(주유취급소) 용도폐지 신고에 따른 현장 확인 결과를 다음과

같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : ######
나. 설 치 자 : ###

다. 위    치 : #######################

라. 설치허가 번호 및 일자 : 제31-138-740903호 (1974.9.3)

마. 용도폐지 신고내용

- 주유취급소에 설치된 탱크 6기 철거

ㆍ

품 명	용 량(ℓ)	형 식	기 수
제1석유류(휘발유) 제1석유류(휘발유) 제2석유류(경 유) 제2석유류(경 유) 제2석유류(등 유) 제2석유류(경 유)	40,000ℓ 40,000ℓ 40,000ℓ 40,000ℓ 40,000ℓ 2,000ℓ	원통형 〃 〃 〃 〃 〃	1 1 1 1 1 1

3. 확인결과 : 서류검토 및 현장확인한 위험물안전관리법 11조에 의거

적법하게 주유취급소 용도폐지가 되었음을 복명합니다.  끝.

비  고