투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	시설보수과장
(경유)
제 목	용수공급동 주변 배수로 정비 요청(협조)

1. 운영과-3914(2017.05.04.)호와 관련입니다.

2. 우리 센터 용수공급동 수처리 설비는 주변 지면보다 낮게 위치하고 있어 장마 및 폭우 시, 우수 유입으로 인한 수질 사고 우려가 심각하다고 판단되어 주변 배수로 준설 등 정비를 붙임과 같이 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대상시설 : 용수공급동 주변 배수로

나. 위    치 : 용수공급동 전·후·좌·우

다. 정비내용 : 배수로 내 협잡물 및 토사 준설 등

붙임  1. 용수공급동 주변 배수로 정비 계획 1부

2. 현장사진 1부.  끝.

	운영과장
주무관	장래현		운영과장	05/09 代황준태
협조자	주무관	신현국
시행	운영과-4010	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화		/전송	02-2211-2599	/		/	대시민공개