	양천소방서
수신자	[(우.158-051)서울특별시 양천구 목1동 KT(주)정보전산센터 대표이사 귀하]
(경유)
제 목	시정보완명령[KT(주)정보전산센터]

1. 평소 저희 소방행정 발전에 깊은 관심을 가지고시고 협조하여 주심에 감사드립니다.

2.  귀하께서 관리하시는 옥내탱크저장소 대하여 2014.4.1.(화)소방검사 실시한 바 다음 사항이 미비하여 시정명령하오니 2014.4.10.한 시정 보완토록 하시기 바랍니다.

대 상 명	위험물제조소등 분류	시정보완할 사항	보완기한	관련법령의 규정
KT(주) 정보전산센터	옥내탱크저장소	- 옥내탱크저장소 표지 및 게시판 정비 요함	2014.04.10.	○ 위험물안전관리법 제14조 동법시행규칙 제37조 - 별표13 Ⅱ.

3. 행정사항

가. 시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 위험물안전관리법 제36조의 규정에 의하여 500만원 이하의 벌금이 부과됩니다.

나. 아울러 관계인(소유자.관리자.점유자)이 질병, 국외출장등의 사유로 시정보완기간내에 명령을 이행할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 1회에 한하여 연장을 신청할 수 있습니다.  끝.

	양천소방서장
담당자	이정환		위험물안전팀장	김인수		예방과장	04/03 강성완
협조자
시행	예방과-4179	(		)	접수		(		)
우	158-051	서울 양천구 목동서로 180 양천소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-2653-6276	/전송	02-2654-0679	/		/	대시민공개