문서번호	현장민원과-5714
보존기간	년
결재일자	2014.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	04/03 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(4.2)

2014.  4.  2(수)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.4.2(수)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	11	663	9	466	2	197
양 천 구	1	259		126	1	133
강 서 구	3	265	3	240		25
구 로 구	7	139	6	100	1	39

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	9	466	1	31	2	134	3	161	0	34	3	106
양천구	0	126		18		38		38		13		19
강서구	3	240	1	11		73	1	90		9	1	57
구로구	6	100		2	2	23	2	33		12	2	30

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		0	3	6	9	126	240	100	466
가옥 내	소 계	0	2	5	7	81	192	59	332
	화장실변기누수		2	4	6	52	105	25	182
	주방,부엌누수				0		7	7	14
	욕실,화장실배관			1	1	3	9	13	25
	보일러,온수배관				0	13	53	6	72
	수도꼭지고장				0	7	1	7	15
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	1	4
	기 타				0	4	16		20
가옥 외	소 계	0	1	1	2	32	39	37	108
	수도계량기옆			1	1	16	16	13	45
	마당 수도 및 배관 노후		1		1	13	22	24	59
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	0	0	0	0	13	9	4	26
	단지내배관노후				0	3	3	1	7
	수도계량기옆				0	10	6	3	19
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	1	0	1	2	133	25	39	197
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	12			12
신청인(거주인) 부재				0	17			17
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음	1		1	2	84	25	39	148
기 타				0	16			16