	중랑소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	소방용수시설(3371호) 고장 발생 보고

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 『15 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위와 관련 우리119안전센터에서 관리 운용중인 소방용수시설에 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

용수번호 (식별)	위 치	고장내용	사용 가부	확인 일 및 확인자 (담당자)	비고
3371호 (지하식)	중랑구 용마산로93길41 (면목동 43-1)	몸통 스핀돌 고장	사용 불가	2014.3.28. 상반기 일제소방용수조사시 확인	담당자: 소방위 김양현

붙임 : 고장 소방용수시설 현지확인 위치도 및 사진 1부.  끝.

	망우119안전센터장
담당자	장준영		3팀장	조정락		센터장	04/03 代임종호
협조자
시행	망우119안전센터-1089	(		)	접수		(		)
우	131-802	서울 중랑구 망우본동 364-20 서울 중랑구 용마산로 524	/
화	02-493-7119	/전송	02-432-0119	/	stand29@seoul.go.kr	/	대시민공개