문서번호	에너지시민협력과-4722
결재일자	2017.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시민참여기획팀장	에너지시민협력과장
강순녕	권선조	05/10 김연지

「노후주택 냉 난방 및 에너지이용 효율화 적정기술 개발」

연구용역 최종 보고회 결과보고

2017.  5.

기후환경본부

(에너지시민협력과)

「노후주택 냉난방 및 에너지이용 효율화 적정기술 개발」

연구용역 최종 보고회 결과보고

「노후주택 냉난방 및 에너지이용 효율화 적정기술 개발」 용역의 최종보고회를 개최하고, 그 결과를 보고드림

1		최종 보고회 개요

▢ 일  시 : ‘17.4.24.(월) 10:00∼12:00

▢ 장  소 : 서울시청 서소문청사 1동 13층 노조회의실

▢ 참석자 : 8명

○ 내부위원(4명) : 에너지시민협력과장, 시민참여기획팀장,

녹색에너지과 안은란 실무사무관, 전온지 주무관(변리사)

○ 외부위원(4명) : 정해원 핸즈 대표, 김미정 두꺼비하우징 대표,

강재식 한국건설기술연구원, 이진우 서울에너지공사 과장

▢ 자문내용

○ 용역성과와 당초 추진 목적과의 부합성

○ 용역추진 방법의 적절성

○ 용역성과의 적정성 및 타당성

○ 용역의 완결성을 위한 추가 보완 방안

○ 정책 활용에 따른 개선 방안 등

2		보고회 결과(위원별 주요의견)

▢ 강재식 위원

○ 적정기술에 대한 매뉴얼은 실제 사용자(거주자, 리모델링 사업자, 인테리어 사업자, 에너지복지사, 에너지평가사, 에너지진단사 등) 입장에서 보다 이해하기 쉽고, 특히 단열 개선의 필요성과 어떤 재료로 어느정도 개선할 것인지에 대해 현장에서 판단하기 용이한 수준으로 개발될 필요가 있음

○ 분석대상 노후주택(방)에서의 적정기술 적용에 따른 에너지절감 효과와 비용편익 산출은 해당 샘플 주택(방)에 국한된 것이기에 보다 일반화된 노후주택에 대해 검토가 필요할 것으로 판단.

▢ 김미정 위원

○ 노후주택의 에너지효율화를 위한 적정기술 연국용역의 성과는 그동안 성능평가시 고려해야할 수많은 요소 중에서 매우 전문적인 에너지 평가와 더불어 결과를 반영하여 시민들이 접근가능한 평가방법을 개발하는데 의미가 컸던 연구였음

○ 전문적인 평가 검증을 통해  적용하고 개선할 수 있는 방향을 제시하는 이러한 연구들이 지속되기를 바람

▢ 양이원영 위원

○ 노후주택의 몇가지 유형별 상태를 분석하고 그에 따른 적정기술 조합이 제시되는 것이 필요

▢ 이진우 위원

○ 표본이 단독주택 2가구로 제한적이어서 추가적인 검증 검토 필요

○ 적정기술의 통념적 범위에 맞는 기술 검증 필요

○ 에어컨 실외기 차양막이나 난방텐트가 거의 효과가 없다는 결과는 통상적으로 알고 있는 내용과 상이. 태양광 차단 효과나 외기 차단 효과가 분명히 있을 것이므로, 도출값에 대한 재검증 요망.

▢ 정해원 위원

○ 노후주택 건물 성능실태조사 주택의 정확한 크기를 세제곱미터(M3)로 제시하고, 분석대상실의 면적도 정확히 제시해주어야 함.

○ Double Barrier 난방텐트는 사이즈, 텐트구조, 단열 천 사양 등에 대해서 최종안을 정리하고 공유해서 이후 기업이나 시민사회에서 활용 가능하도록 해야 함.

○ 에어컨 실외기 차양막 성능평가는 실험과정이 충분해 보이지 않음. 실험에 사용한 두 에어컨의 조건을 가능한 한 동일하게 하고, 더운 여름에 실험을 진행했어야 했는데 그렇지 못했음

○ 이후 차양막을 생산 보급했던 서울적정기술협동조합 측에 실험결과 설명 및 이후 개선점에 대한 조언필요 (가능하다면 raw data도 공개해주면 도움이 될 듯)

○ 적정기술 매뉴얼은 에너지설계사나 시민에게 알맞은 매뉴얼로 재구성하면 좋겠음

3		향후계획

▢ ‘17.4.26. 자문의견서 전달(기 전달 완료)

- 결과보고서에 자문의견을 반영토록 조치하고 준공검사 시 반영여부 확인

▢ ‘17.5.11. 준공검사 조서 제출

붙임 :1. 최종용역보고회 자료 1부(별첨)

2. 자문의견서 1부.