문서번호	시설과-2805
결재일자	2017.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
이상원		유진석	05/11 김재균
협 조
	주무관			강경모

『2017년 남산 및 산하공원 공원시설물 유지보수공사』

남산 및 산하공원 시설물 2차 작업지시

2017. 05

중부공원녹지사업소

(시설과)

『2017년 남산 및 산하공원 공원시설물 유지보수공사』

남산 및 산하공원 시설물 2차 작업지시

『2017년 남산 및 산하공원 공원시설물 유지보수공사(연간단가)』시행과 관련하여 남산 및 산하공원 내 노후 및 취약시설물을 사전에 정비하여 안전사고를 예방하고 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		공사현황

공 사 명 : 2017년 남산 및 산하공원 공원시설물 유지보수공사(연간단가)

공사기간 : `17.03.08 ~ `17.12.30.

공 사 비 : 259,967천원

도 급 자 : 광장토건(주)  권 지 영

Ⅱ		시설물 정비대상

정비대상 : 6개소(토목 2, 건축 4)

공원명 사업종		남산공원				용산 가족 공원	낙산 공원	중랑 캠핑숲	간데메 공원
		장충 자락	팔각 자락	한남 자락	회현 자락
계	6	1	2			1	1	1
토목	2		1			1
건축	4	1	1				1	1

작업지시(2차)

연번	장소	정 비 대 상	공 사 개 요	개략사업비 (천원)
계		6개소		29,900
1	장중차락 동대입구역	실개천 연결 배관 6곳 누수	누수 부위 보수	2,000
2	팔각자락	가설창고 (쓰레기 집하장)	철거 후 교체	15,000
3	팔각자락	물탱크 노후	물탱크 배관 교체 및 내부 도색	6,500
4	용산 가족공원	적벽돌 미관 저해	적벽돌 철거	2,500
5	낙산공원	무허가 건물	철거 전 석면조사	700
6	중랑 캠핑숲	돔 화장실	지붕 균열에 따른 누수로 전면 방수	3,200

작업기간 : `17.05.12. ~ `17.06.16.

소요예산 : 29,900천원

Ⅲ		조 치 계 획

공원시설물의 유지관리 및 안전사고 예방을 위하여『2017년 남산 및 산하공원 공원시설물 유지보수공사(연간단가)』업체로 하여금 시공토록 하고 추후 설계 변경시 반영하고자 함.

붙임 : 제2차 작업지시 및 현황 1부.  끝.