문서번호	급수운영과-10328
결재일자	2017.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수운영과장
전광록	05/11 장종욱
협 조
	주무관		최용진

순찰점검 및 민원처리

2017.5.11.

북부수도사업소

(급수운영과)

순찰점검 및 민원일지

2017년 05월 11일(목) 맑음                                       순찰자 : 전광록

관 로 점 검
구분		관로명	구 경(mm)		적출위치			적출내용		점검내용
매설관로		송수관	1.650mm		우이제1교 ~ 녹천교			특이사항 적출없음		간선도로 차량 이동 육안 점검 및 맨홀열기 제수변8,배기변3
현수관로, 공동구관로					수원교(도봉교회 앞) 300mm
※ 적출내용 예 : 지상누수, 불량맨홀 (요철 등), 노면함몰, 관로상 불법적치, 기타 ( 적출사항 없음 )
배수지 및 가압장
연 번	시설물명			구 분		용 량	적출 내용			처리 내용		비 고 (수 계)
1	무수골증압펌프			배수관		10마력2대	없 음			-		공 릉
2	쌍문2가압장			지역배수관		40마력2대	없 음			가압장 주변 시설물 등 점검		월 계
3	쌍문4증압펌프			배수관		40마력2대	없 음			-		월 계
유관기관 공사장
연 번	공 사 명			위 치		공사내용		시공사 (연락처)	적출내용		조치내용
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소					현장(민원) 처리 내용					비 고
1	창동624-51번지(맨홀소음)					맨홀 고무링설치 (이상없음)
2	쌍문동139-125(소출수)					계량기확인 역지변 제겨후 정상출수
3	쌍문동720번지일대					720번지일대 단절관공사 중 사진첨부
4	관 내					시설물 점검 및 차량이동 순찰
5
6

밸 브 류
구분		계		제수변								배기변			퇴수변		기 타			처리내용
				소계		400mm 이상			400mm 미만
금일점검		-		-		-			-			-			-		-			-
금일적출		-		-		-			-			-			-		-			-
금일처리		-		-		-			-			-			-		-			-
유형별 세부 적출 및 처리내용
연번	밸브류번호 (위치)		밸브류					기어박스			밸 브 실											처리내용
			고장		누수 발생		개폐 불량 등	윤활류 변질		기어 부품 이상	불량 맨홀		요철 맨홀 (파손)	사각 맨홀		매몰		구조물 이상		토사 유입	기 타 (침수등)
																		재 설치	보수

제수변 조절 및 단수 현황
구분	사 진	내 용	특이사항 (적수,문제점)
업무 현황		쌍문동720번지일대 (단절관공사)	특이사항없음
업무 현황		쌍문동 720번지일대 (단 절 관 공 사)	특이사항없음