상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	교량 및 고가하부 점용시설 관리 협조 요청

1. 교량 및 고가하부 점용시설 안전점검(17.4.12~21)과 관련입니다.

2. 최근(17.3.30) 미국 애틀랜타 고속도로 교량하부의 대형화재 발생으로 교량이 붕괴되는 사고가 발생하였으며, 교량하부에 적재된 건설자재(PVC파이프, 장비 등)가 사고원인으로 조사되었습니다.

3. 귀 청(본부)에서 관리중에 있는 교량 및 고가 하부 점용시설물에 대한 안전점검 결과 서울특별시 점용허가 기준에 부적합하고, 화재 취약시설물 점용 및 이격거리 미준수 등의 안전조치가 필요한 것으로 조사되어 협조요청하오니 조치후 2017.5.31.(수)한 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 주요 지적사항

- 사무실 및 창고 등 건축 시설물 이격거리 미준수

- 화재 취약시설물 점용 등

나. 협조사항

- 고가하부에서 화재 발생시 사회적 손실이 상대적 크므로 적극적 예방활동 및 이격거리확보, 화재 취약시설물 철거 등에 대하여 시정 조치 바람.

붙  임  1. 교량하부 부적정 점유현황 1부.

2. 교량하부 점용허가 기준 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 한강사업본부장(환경과장),광진구청장(건설관리과장),광진구청장(도로과장),용산구청장(청소행정과장),용산구청장(공원녹지과장),용산구청장(건설관리과장)
주무관	임승민		특수교량팀장	이윤성		교량안전과장	05/11 代오재영
협조자	주무관	우창원
시행	교량안전과-8440	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 2층 교량안전과 (서소문동)	/
전화	02-2133-1594	/전송	02-2133-1429	/		/	부분공개(5)