구급장비 고장발생 보고서
문서번호	월계119안전센터-1875	결재	담당자	1팀장	119안전센터장
등록일자
			송수미	이병훈	05/11 소호영
수 신	재난관리과장
접수번호

장비명(건명)	휴대용산소 레귤레이터	관리부서	월계119안전센터
고 장 일 시	2017. 5. 10. (화) 13:10 경	장 소	월계동 사슴1단지아파트(환자이동시)
조 치 사 항	○ 고장발생 즉시 본서 구급팀에 상태 보고 ○ 씨피알코리아에 고장 수리 요청
원인 및 상태	○ 2017. 5. 10.(화) 13:10경 전신쇠약 및 다리통증 환자를 구급차로 이동하기 위해 현장 활동 중 휴대용 산소 레귤레이터 부분에서 산소 누기현상 발생 확인 ○ 산소줄 연결 부분 절단 확인
그 밖의 사 항	○ 수리의뢰 업체 : 씨피알 코리아
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 2017년 5월 11일 계급 지방소방교 성명 송 수 미 (인) 노원소방서장 귀하

	월계119안전센터장