	영등포소방서
수신	현장지휘대장
(경유)
제목	2014년 상반기 소방용수시설 일제조사 결과 보고

1. 관련근거

가. 소방행정과-26048(2013.9.17.)호 『교대제 근무자 소방활동 지침』

나. 재난대응과-2263(2014.1.27.)호 『2014년도 소방용수시설 관리운용 기본계획 및 예산 배정 알림』

다. 재난대응과-4270(2014.2.19.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 시달』

라. 현장지휘대-1764(2014.2.24.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 시달』

마. 신길119안전센터-1276(2014.2.28.)호 『2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고』

2. 신길119안전센터의 2014년도 상반기 소방용수시설 일제조사 결과를 아래와 같이 보고합니다

가. 기 간 : 2014. 3. 10 ～ 3. 27

나. 점검대상 : 512개소

다. 고장용수 : 지상식 5개소 / 지하식 16개소

붙임. 2014년 해빙기 소방용수시설 일제조사(보고서식) 1부.  끝.

	신길119안전센터장
담당자	강영남		2팀장	오양근		센터장	04/04 강정식
협조자
시행	신길119안전센터-2167	(		)	접수		(		)
우	150-853	서울 영등포구 영등포로84길 31(신길1동 454-11)	/
전화	02-841-0119	/전송	02-834-0119	/	kynk86@seoul.go.kr	/	대시민공개