	은평소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	특정소방대상물(보성빌딩) 화재발생 알림

1. 2014년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 31. 화재조사 전문화 및 화재통계관리, 화재취약대상 등 화재 사후관리(전파) 철저와 관련입니다.

2. 특정소방대상물(보성빌딩) 화재발생 내역을 아래와 같이 알려드리니, 관리부서에서는 화재기록 관리 철저 등 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 출동일시 : 2014. 04. 03(목) 15:17

나. 대    상 : 보성빌딩 4층 로하스은평孝요양병원

【은평구 연서로 209(갈현동 460-8번지)】

다. 피    해 : 488천원(동산 488천원)

- 동  산 : 자판기

라. 화재원인 : 미상(중앙소방학교 감정의뢰 예정)

마. 발생개요 : 4층 요양병원 원장실 앞에 설치된 자판기 내부 시즈히터가 내장된 온수탱크 부근에서 원인미상의 화재가 발생함.

※ 자판기 내부에서 연기가 발생되는 소규모 화재로 소방시설 작동과는 무관하며, 선착대(진관대, 구조대)가 자판기를 강제 개방하여 소화기 및 옥내소화전을 활용하여 진화한 화재임.  끝.

	대응관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,진관119안전센터장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장,119구조대장
담당자	김정현		진압1팀장	정갑수		대응관리과장	전결 04/04 김학태
협조자
시행	대응관리과-3072	(		)	접수		(		)
우	122-200	서울시 은평구 통일로 962(진관동 120번지)	/	http://www.fire.seoul.kr/eunpyeong
전화	02-359-8412	/전송	02-382-1149	/	kjh119@seoul.go.kr	/	대시민공개