문서번호	어린이병원진료부-3199

결재	주무관	주무관	재활의학과장
	문용선	부경희	04/04 안소영

의료기기 일상 및 교육 점검표( 3월)

점검 내용		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
작업치료실 의료장비전반	장비 청소			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O		O	O
	전원 및 케이블 상태 확인			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O		O	O
	ON, OFF 상태확인			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O		O	O
	안전 상태 확인			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O		O	O
	파손 여부 확인			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O		O	O
	도구 내용물 확인			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O		O	O
	연결부위 고정 확인			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O		O	O
	장비 이상 유무 확인			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O		O	O
교육	직원자체교육			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O			O	O	O	O	O		O	O

서울특별시어린이병원