투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시보건환경연구원
수신	서울특별시장(하천관리과장)
(경유)
제목	양수기 현황 제출

1. 하천관리과-2767(2014.02.19)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리연구원 양수기 현황을 다음과 같이 제출합니다.

○ 이동용 양수기 보유현황(3대)

(단위 : 대)

기관명	펌프형식	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용 전압	호스		보관장소	펌프이동시 필요장비	전화 번호	담당자
						구경 (mm)	길이 (m)
보건환경 연구원	수중펌프	2	17	0.3	단상	50	15	보건환경연구원	인력	02) 570- 3348	서주태
	수중펌프	0.5	9.5	0.145	단상	32	15
	수중펌프	1	13	0.18	단상	50	10

.끝.

	서울특별시보건환경연구원장
★주무관	서주태		시설관리팀장	성정웅		연구지원부장	04/04 이형우
협조자
시행	연구지원부-1134	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1922	/전송	02-3146-1909	/		/	대시민공개