문서번호	급수운영과-11171
결재일자	2017.5.15.
공개여부	대시민공개

★주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
서계선	김찬모	05/15 박길영
협 조
	주무관		이승영

순찰점검 결과보고서

2017. 5. 15.(월) 날씨: 흐림                     순 찰 자: 서계선,

관 로 순 찰(순찰코스 : A, B, C 코스)
구분	관로명		구경(mm)				순찰 노선명												적출내용			조치내용
5구간	성산로		700				성산동200-6~합정동383-36												이상없음
8구간	만리재길		600				공덕동467~아현동395-4												이상없음
※ 구분 : 매설관로, 노출관로, 현수관로, 공동구 관로
밸 브 류 및 밸 브 실 점 검(서대문구)
구 분			밸 브 류																	밸 브 류
			계			제수변					공기변			퇴수변			소음,기타			계			구형		원형				중형
점검	금 일		20			20
	누 계		1080			1013					19			19			29
적출	금 일
	누 계		29														29
밸 브 류 및 밸 브 실 점 검(마포구)
구 분			밸 브 류																	밸 브 류
			계			제수변					공기변			퇴수변			소음,기타			계			구형		원형				중형
점검		금 일	16			15								1
		누 계	1015			960					17			24			14
적출		금 일
		누 계	14
배 수 지 및 가 압 장 순 찰
시설물명			구 분		용 량			적출 내용								처리 내용												누계
홍은배수지								이상없음																				113
만리배수지								이상없음
유관기관 공사장 순찰 및 입회(누계/당일)
계 (건수)	도시기반본부									도시가스			통 신				전 기			구 청 (하수도,도로)				재개발 재건축			기타공사
	지하철			도로 등
43										3/			5/				3/			8/				24/
순찰점검실적 공사장 순찰 및 입회(누계/당일)
구 분			대 상(개소)						점 검 실 적(회)						점 검 결 과(개소)											비 고
									일일점검			주간점검			계			이상없음			누수보고
단일배관,수계전환 불가지역
누수취약지역 송수관
지하철역 주변등 부식 취약관
총계
- 유관기관 순찰 및 지장물 확인을 위한 굴착 시 입회 실적을 기록
자체 조치실적
기 타	1. 기간제근로자 작업현장 현장점검을 아래와같이 하였습니다. 창전동122-2/대조동88-354/연희동156-69/상암동1623 2. 옥내배관 개량공사 현장조사를 아래와 같이 하였습니다. 연남동487-434

임영태,이홍기

점검결과 적출사항

옥내배관 개량공사 현장조사(성산동214-64)	옥내배관 개량공사 현장조사(성산동214-64)
기간제근로자 작업현장 점검(대조동88-354)	기간제근로자 작업현장 점검(상암동1623)
기간제근로자 작업현장 점검(연희동156-69)	기간제근로자 작업현장 점검(창전동122-2)