출 장 결 과 보 고 서

주무관		터널복개팀장	도로시설과장		결재
성기선		정달근	04/04 이용심
협 조

	명에 의하여 해빙대비 공동구 특별안전점검 관련 개포, 상암, 목동공동구 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 4. 4.
보 고 자 : 시설 6급 성명 : 성 기 선

보 고 내 용
일 시	2014. 4. 3(목)
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장지 : 개포, 상암, 목동공동구 ○ 출장명 : 해빙기대비 공동구 특별안전점검 ○ 점검자 : 국토부 도시정책과 김우현 사무관, 김민석주무관 터널복개팀장, 성기선,류경엽 ○ 점검내용 - 해빙기대비 자체점검결과 조치사항 - 해빙기에 일어날 수 있는 재해발생 위험용 등 점검 ○ 점검결과 - 가락 : 헌릉인 200m 지점 콘크리트 들틈 및 누수흔적 - 목동 : 11단지 상수도 관받침부 콘크리트 균열 및 난방관 퇴수밸브 녹 발생 - 상암 : 특이사항 없음 ○ 향후계획 - 콘크리트 들튼 및 누수부분 연간단가계약 보수 예정(2014.4월) - 점용시설(상수도, 난방) 보수요청 통보
비 고	출장자 : 터널복개팀장 정단근, 성기선, 류경엽