“시민과 함께하는 안전도시, 서울!”
	도봉소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2017년 상반기 건축공사장 위험물 저장·취급 실태조사 결과 보고

1. 관련근거

○ 2017년도 소방재난업무가이드 예방행정편 2. 건축공사장 안전관리

○ 예방과-5837(2017.5.8.)호 『2017년 상반기 건축공사장 위험물 저장․취급 실태조사 계획 보고』

2. 위와 관련 관내 건축공사장의 위험물 저장·취급등 실태조사 결과를 아래와 같이 보고합니다

가. 일    시 : 2017. 5. 12.(금) 13:00 ~ 17:00

나. 대    상 : 5개소(연면적 5,000㎡ 이상)

다. 점 검 반 : 소방위 임국진 등 2명

라. 확인내용

1) 임시허가가 필요한 지정수량 이상의 위험물 저장·취급

2) 화재시 사용가능한 소화기구의 적재·적소 배치

3)  지정수량 미만 위험물 저장·취급의 ‘서울특별시 위험물안전관리조례’ 준수 여부

4) 공사장 관계인 대상 위험물 안전관리 교육 실시 등

마. 조사결과

1) 양호 5개소 (위험물 저장취급 현황 없음)

2) 공사장 관계자 교육 : 11명

붙 임 : 1. 건축공사장 위험물 결과보고(서식) 1부.

2. 건축공사장 실태조사 현장사진 1부.

3. 건축공사장 현황 1부.  끝.

담당자	임국진		위험물안전팀장	장정택		예방과장	05/15 이원희
협조자
시행	예방과-6134	(		)	접수		(		)
우	01334	도봉구 도봉로 666 도봉소방서	/
전화	84-531, 02-956-0914	/전송	02-3491-6119	/	maam@seoul.go.kr	/	대시민공개