함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신	SH공사사장
(경유)
제목	상수도 시설물 부적정 현황알림 및 안전철조망 추가 시공요청

1. 상수도 공사 업무에 협조하여 주시는 귀 사에 감사드립니다.

2. 귀 사에서 시행하고 있는 「신내3지구 국민임대주택 건설공사」와 관련 상수도 시설물 부적정 현황을 아래와 같이 알려드리오니 적정 조치후 우리사업소로 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 귀 사에서 시행한 단지내 상수도 배수관 부설공사시 시공한 상수도 철개(대리석 디자인철개)및 주변 파손에 따른 적정시공 시행

- 파손내역 :원형철개(6개소) 중형철개(4개소)

나. 우리시 상수도 시설물 유지관리(오염방지 및 안전대책)에 의거 배수지 외부 철조망 2중설치 요청

- 항출입구 건물외벽 (추가)안전 철조망 설치

붙임 : 1. 상수도 철개 파손현황(위치도 및 사진) 1부.

2. 이중철조망 설치위치 및 용마배수지 이중망 설치사진 1부. 끝

	동부수도사업소장
주무관	강무진		주무관	代이용민		시설관리과장	04/04 이시우
협조자
시행	시설관리과-7671	(		)	접수		(		)
우	133-070	서울특별시 성동구 고산자로 10길 13 (행당1동)	/
전화	3146-2803	/전송	02)3146-2839	/	big4sun@seoul.go.kr	/	대시민공개