	강남소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	공기충전기 통합관리에 따른 세부운영 계획 알림

1. 관련근거

가. 호흡보호장비 안전관리에 관한 기준고시(국민안전처고시 제2017-4호)

나. 소방행정과-5945(2017.4.13.)호 「공기충전기 통합관리를 위한 재배치 계획 알림」

다. 소방감사담당관-6252(2017.5.8.)호“성북소방서 종합감사 결과보고”

2. 공기충전기 통합관리와 관련하여 현장대응단에서 운영하고 있는 공기충전기 사용을 아래와 같이 시행하고자 하니 각 센터에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 현장대응단 공기충전기 보유 현황

부서명	모델명	제조사	구입년도
진압대	MSF-1600KFI12	㈜엠에스엘	2013.6월
구조대	MSF-1600KFI	㈜엠에스엘	2009.9월

나. 안전관리자 지정 현황(소방기관 현업부서 근무경력 3년 이상)

부서명		1팀	2팀	3팀
진압대	정	소방위 전윤재	소방장 이종수	소방위 황대연
	부	소방위 노신태	소방위 이상학	소방위 김남현
구조대	정	소방위 황진규	소방장 이재두	소방위 이용진
	부	소방교 김민국	소방교 이찬희	소방장 채완석

다. 공기충전기 사용일 지정

요일	월	화	수	목	금
센터별	영동	역삼	수서	현장대응단	개포

3. 행정사항

가. 각 센터에서는 공기충전시 센터별 안전관리자를 반드시 지정하여 매뉴얼을 숙지 후 충전하여 주시기 바라며,

나. 공기충전시 현장대응단 안전관리자와 협의후 충전을 실시하고 충전 후 충전기실에 비치된 사용대장에 기록 유지 철저,

다. 현장대응단 공기충전기 담당자는 호흡보호장비의 안전관리에 관한 기준 제7조제1항2호에 의거 1주일에 30분 이상 가동(충전) 점검 후  점검대장에 기록유지 하기 바람(목요일 주간점검과 병행).

첨부 1. 호흡보호장비안전관리에 관한 기준 1부.

2. 공기충전기 매뉴얼 2부.

3. 공기충전기 교육자료 1부.  끝.

	현장대응단장
수신자	영동119안전센터장,역삼119안전센터장,수서119안전센터장,개포119안전센터장
담당자	황대연		진압3대장	윤복		지휘3팀장	김용철		현장대응단장	05/15 김길중
협조자
시행	현장대응단-4837	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로629(삼성동171-3) 강남소방서 현장대응단 3팀 진압대	/
전화	02)567-0119	/전송	02)539-9008	/	can1796@seoul.go.kr	/	대시민공개