“작은 변화! 더 큰 감동, 함께하는 119”
	용산소방서
수신자	현장지휘대장
(경유)
제 목	2014. 4월 소방시설물 현장패트롤 실시 결과 보고

1. 관련근거

○ 현장지휘대-3370(2014.3.31.)호 “소방시설물 현장패트롤 세부계획 변경 알림”

○ 현장지휘대-5030(2013.6.11.)호 “도시시설물 관리 이행실태 2차

점검에 따른 소방시설물 관리 철저 지시”

○ 대응관리과-427(2013.1.11.)호 “소방시설물 현장패트롤 세부 계획 변경 시달(통보)”

2. 위와 관련 4월 우리 119안전센터 현장패트롤 실적을 다음과 같이 보고합니다.

○ 패트롤 일자 : ´14. 4. 2.(수)

○ 시설물 위치 : 용산구 장문로 일대

○ 시설물 확인 : 15개소(소화전 15)

○ 패트롤 팀장 : 1팀장 이천수

○ 패트롤 인원 : 5명

○ 패트롤 결과

계	보행 불편	미관 저해	도색 불량	캡 탈락
1	0	1	0	0

붙임  소방시설물 현장패트롤 결과 1부.  끝.

	서빙고119안전센터장
담당자	이상무		1팀장	이천수		119안전센터장	04/04 박주상
협조자
시행	서빙고119안전센터-1646	(		)	접수		(		)
우	140-240	서울 용산구 서빙고로 67길 7(서빙고동 122-6)	/	http://fire.seoul.go.kr/youngsan
전화	02-795-7119	/전송	02-796-1197	/	smlee230@seoul.go.kr	/	대시민공개