문서번호	시설관리과-7437
결재일자	2014.4.4.
공개여부	대시민공개

주무관	시설관리팀장	급수설비팀장		시설관리과장	결재
오영진	고신석	代한현숙		04/04 조상덕
협 조

교 육 일 지

교육일시	2014. 4. 4 (금) 09:00 ~ 09:30
교 관	고신석(시설관리팀장)
교육대상	토목직 15명(급수운영과, 시설관리과 지역담당)
교육제목	`13년 급수공사 점검에 따른 직원교육
교육내용
	□ 급수설비과-2027(`2014. 3. 28.)호와 관련입니다. □ 부적절한 예산 집행 주의 ○ 급수관 이설에 따른 공사비는 본부(급수설비과)에 개조공사비를 요청하여 집행할 것 ○ 간선배관공사비는 기 승인된 구간에 대하여만 실시하고, 변경사항 발생시 반드시 사전에 본부의 타당성 검토를 받을 것 ○ ’14년 보온재 관련하여 별도 예산을 편성 배정예정 ○ 신설공사비로 다른공사의 복구비 납부, 정산등에 시행되지 않도록 할 것 □ 급수공사 승인시 주의사항 ○ 급수공사 승인시 실제공사비를 산출하는 임시, 수전분리 공사는 정확한 산출을 통하여 실시하고, 임시급수 공사시 분기점 폐쇄를 위한 토공 및 부대비용을 반드시 산출하여 고지 할 것 ○ 실제공사비 고지후 연장증가 등의 변경사항 발생시 추가고지 □ 급수공사 시공시 주의사항 ○ 6m이상의 공사시 주름마디 스테인레스 직관을 사용하지 말고, 스테인레스 직관 사용 ○ 동일지번의 분기는 1개로 시행할 것 ○ 급수협의 조건 부여시 표준(안)을 사용하여 협의 (벽체 보호함 설치시 개선된 보호함을 설치 급수설비과-377 ‘14.1.17) □ 기타 ○ 급수공사시 안전성 확보와 도시미관에 맞는 급수공사 현장에 안전 칸막이 사용 (누수방지과-215 ‘13.1.10)호와 관련 통보된 소규모 공사현장 안전칸막이 사용 ○ 단수로 인한 민원발생 예방 철저(급수설비과-6309 ‘13.11.19) - 급수 불편사항이 발생하지 않도록 단수시 조치사항 준수 끝.

○ 교육 전경 사진