＂명품 아리수, 명품 강남수도!＂
	강남수도사업소
수신	서초구청장(물관리과장)
(경유)
제목	비정상 지하수 계량기 통보(서초동 1358-6번지)

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2017년 5월 정기 점검시 아래와 같이 이상 수전이 확인되어 서울특별시

하수도 사용조례 제39조(사무의위임) 제2항 및 동 시행규칙 제29조(계측기관리)에 의거 통보하니, 조치 후 결과를 알려주시기 바랍니다.

○ 비정상 지하수 수전 내역

소재지	성명	구경 (mm)	지하수 구분	사유	업종	연락처
************	****	50	유량 계측기	회전멈춤	일반용	(02)3472-1011~14

끝.

	강남수도사업소장
주무관	최권식		요금관리팀장	이종현		요금과장	05/16 代이종현
협조자
시행	요금과-9446	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	3146-4792	/전송	3146-4839	/		/	부분공개(6,7)