출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	급수운영과장
	김종형	05/16 송근호

	명에 의하여 2017. 5. 16. 민원처리, 시설물 점검 관련하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 5. 16.
보 고 자 : *******************************

보 고 내 용
일 시	2017.5.16.(09:30 ~ 17:30)
건 명	출장결과보고서
내용	○ 출장목적 - 재개발 금호20구역 300mm 관로부설 관련 배관탐지 작업 - 금호1가동 재개발 금호15구역 외 3개소 점검작업 O 점검결과 - 재개발 금호20구역 300mm 관로부설 관련 배관탐지 이상없음 - 금호1가동 재개발 금호15구역 외 3개소 점검 이상없음
비 고