함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	정수지 계단설치공사에 따른 정수지 4지 운영 중지 통보

1.  광암 정수운영과- 443(2014.3.24.) 호와 관련입니다

2. 광암정수센터 정수지 계단설치 공사와 관련한 정수지 4지를 가동 중지하여 현재 정수지 11개지중 7개지를 운영중이오니 급수운영 및 먹는물 수질업무에 참고하시기 바랍니다

가. 정수지 계단설치 공사 개요

○  공사 대상     : 정수지 11개지 계단설치

○ 공정율          : 7개지 설치 완료(1~3지,5~8지)

○ 가동중지인  정수지 : 4개지(9~11지,4지)

- 중지일자 :  9지(3월26일),10지(3월29일),11지(3월31일), 4지(4월1일)

○ 공사완료 예정일 :  2014. 5. 7

나. 운영중인 정수지

○ 11개지중 7개지 운영 : 청담계통 3개지(1~3지), 우면계통 정수지 4개지(5~8지)

다. 공사기간중 송수밸브 개도상태 현상태 유지

○ 청담계통  ․ 우면계통 송수배관 연결된 바이패스 밸브(1350mm) 오픈상태  유지

○  정수지내 청담  ․ 우면  수계분리 밸브(2200mm) 클로즈 상태 유지

라. 광암정수센터 및 강동수도사업소 공사기간 동안 급수운영 및 수질 변화 등 이상유무를 확인할수 있도록 상시 모니터링. 끝

	광암아리수정수센터소장
수신자	강동수도사업소장(급수운영과장),강동수도사업소장(행정지원과장)
★주무관	강석규		정수운영과장	김창현		광암아리수정수센터소장	04/04 이철해
협조자	주무관	양봉우
시행	정수운영과-948	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5350	/전송	02-3146-5309	/		/	대시민공개