문서번호	시설과-2893
결재일자	2017.5.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기전팀장	시설과장
이우진	代오영근	05/16 김재균

『2017년 CCTV 유지보수공사(연간단가)』

작업지시(1차) 완료보고

2017. 5.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『2017년 CCTV 유지보수공사』

작업지시(1차) 완료보고

남산 및 산하공원 CCTV 유지보수공사(연간단가) 작업지시(1차)

사항에 대한 작업결과를 아래와 같이 보고함.

관련근거

시설과-2573(2017.4.26.) : 작업지시(1차)

공사개요

공 사 명 : 2017년 CCTV시스템 유지보수공사(연간단가)

도 급 자 : 주식회사 현명정보통신

공사금액 : 금26,356,290원

1차 작업지시 대상 및 작업 결과

작업지시(정비대상)	작업결과	계소
남산공원 -안중근 동상 -중앙 계단 -남산오르미(E/L) -52번 가로등 -60번 가로등 -56번 배분배조 -60번 가로등 -56번 배분배조 -14번 가로등 -남산별관(상황실) -YTN 입구 -호현당 모니터 -41번 가로등	● 카메라 점검 및 NVR점검 ● 제어함체 점검 ● 비디오서버 점검 ● 제어함체 점검 및 시스템 시험 ● 함체점검 및 카메라 점검 ● 케이블점검 및 시스템 시험 ● 광 컨버터 철거 후 교체 ● 광 모듈 철거 후 교체 ● 케이블 점검 및 카메라함체 점검 ● CCTV시스템 복구 및 NVR점검 (정전작업) ● 카메라 점검 및 광 컨버터 철거 후 교체 ● 시스템 시험 ● 시스템 시험	13
중랑캠핑숲 -공원 전체 CCTV -구름다리 위	● NVR점검 및 시스템 시험 ● 카메라 점검 및 함체 점검	2
용산가족공원 -사무실 NVR -5번 CCTV -사무실 NVR -6번 CCTV -8번 CCTV	● NVR점검 및 광 컨버터 교체 ● 카메라 점검 및 NVR점검 ● 시스템 시험 ● 비디오서버 A/S 및 시스템 시험 ● 비디오서버 구입 후 설치	5
낙산공원 -관리사무소 옥상 -삼선동 녹지 1계단 -혜화문 주택 계단	● 카메라 철거 및 설치 후 시스템 시험 ● 비디오서버 점검 및 시스템 시험 ● 카메라 철거 및 설치 후 시스템 시험	3

작업물량

첨부 내역서 참조

연간단가 공사비 현황

작업지시	작업내용	차수별공사금액 (1차)	잔 액
1차	안중근 동상 카메라 점검 외 22건	6,154,960	20,201,330
소계		6,154,960	20,201,330

향후계획

금회 작업 완료된 물량 및 금액 향후 정산

첨부 : 1. 1차 작업 완료내역서 1부.

2. 작업지시(1차) 정비내역 1부.

3. 1차 작업지시내역 사진첩 1부.  끝.