문서번호	물관리정책과-5277
결재일자	2014.4.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	오염총량팀장	물관리정책과장
김성영	윤맹진	전결 04/04 배광환

상봉7 재정비촉진구역 도시환경정비사업 수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

물관리정책과

상봉7 재정비촉진구역 도시환경정비사업

수질오염물질 배출부하량 할당 검토결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 상봉7 재정비촉진구역 도시환경정비사업

○ 사업위치 : 중랑구 상봉동 88-52번지 일원

○ 대지면적/건축연면적 : 16,503.1㎡/144,600.97㎡

○ 세대수/인구수

구분	세대수(세대)	인구수(명)
사업전	349	698
사업후	511	1,349

○ 연계하수처리장 : 중랑물재생센터(분뇨 : 중랑물재생센터)

□ 배출부하량 산정결과

○ 산정결과

사업명	단위유역	준공년도	대상물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
상봉7 재정비촉진구역 도시환경정비사업	한강H	2016	BOD	8.30	3.89	4.41
			T-P	0.398	0.261	0.137

○ 할당조건

할당된 배출부하량은 반드시 준수하여야 하며, 사업이 완료되거나 취소될 경우 필히 통보해 주시기 바라며, 사업의 변경  등으로 할당된 오염물질 배출이 변경될 경우 재협의 하여야 함.

○ 할당량 통보 방법 : 환경영향평가 협의 회신시 통보

붙임 : 수질오염총량 검토서 1부. 끝.