문서번호	급수운영과-7367
결재일자	2014.4.4.
공개여부	부분공개

급수설비팀장	급수운영과장				결재
김태형	04/04 안재엽
협 조
	주무관		양윤선

누수탐지 작업일지(기간제 A조)-2014년4월4일

탐 지 일	2014년 4월 4일 (금요일)		공무직	기간제
탐지구역	대현산1-5, 월곡10소블록		###	########
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과			비고
대현산1-5, 월곡10소블록	옥수동 543번지 주변 제기동 137번지 주변	○ 누수징후 발견 - ########### ○ 시설물 점검 - 제수밸브:12개소 - 소화전:16개소 - 중형밸브실:14개소 - 하수도:9개소 - 계량기:18개소 - 빗물받이:7개소

별첨 : 1. 탐지일지 1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 1부

3. 소블록도면 1부.  끝.