출 장 결 과 보 고 서(고품질계량기)

결재	주무관	요금관리1팀장	요금과장
	노재홍	代박종범	05/17 代김정규

*  명에 의하여 고품질 수도계량기 점검과 관련 담당동에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

************

*********************

************

복 명 사 항
건 명	고품질 계량기 점검 결과 보고(5.17, 노재홍,진수각)
일 자	2017.5.17.(수)
내용	□ 점검 대상 ㅇ고품질계량기 : 6개소 ****************************** ******* ㅇ고품질 계량기 (전자기식, 초음파식) - 계량기 몸체 설치상태 : 수직 6개 - 계량기 몸체 파손 및 부속자재 누수여부 : 이상 없음 - 외부표시기 동작상태 및 유량흐름 표시값 : 양호 - 배터리 잔량상태 : 중 - 제조사 : 엠앤에스 1개, 자인테크놀로지 2개, 켄트메타스 2개, 대덕 하이테크 1개 ㅇ외부판넬 - 판넬 파손여부, 판넬 잠금장치 이상여부 : 이상 없음 - 판넬 내부 습기 유무 : 없음 □ 담당자 의견 ㅇ 점검대상 계량기 정상적으로 작동하고 있는 것으로 사료됨
비 고	붙 임 : 고품질계량기 점검 복명서 6부. 끝