	동작소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원 현장확인 결과보고

1. 관련문서

가. 현장지휘대-3048(2014.4.3.)호 “비상소화장치 이설 민원 접수”

나. 현장지휘대-3054(2014.4.3.)호 “민원 발생에 따른 현장확인 계획 보고”

2. 위와 관련, 민원 발생 대상에 대한 현장확인 실시 결과를 다음과 같이 보고합니다.

3. 민원요지

가. 위    치 : 동작구 상도동 126-72

나. 민 원 인 : ##################

다. 민원내용 : 비상소화장치함 248호 주변 쓰레기 적치로 인한 악취 및 미관 저해

4. 현장확인결과

- 비소장치가 민원인 단독주택 뒤 담벼락에 설치되어 있으며 확인 당시에는 쓰레기는 없었으며 은하수빌라 주민들이 비소함 주변에 쓰레기를 수시 적치하는 것으로 보이며

- 비상소화장치 좌대 좌측 공간이 비어있어 쓰레기 등 적치에 용이함(붙임사진)

5. 조사자 의견

- 동작구청 주무과에 쓰레기 무단투기에 대한 단속강화 및 경고 스티커 부착 등 필요한 조치를 동작구청에 통보하고

- 은하수빌라 주민들에게는 비상소화장치함 주변에 쓰레기 투기를 금하도록 이륜차 순찰을 통하여 수시 계도하고

- 민원인에게는 소방차 통행곤란지역에 초기대응을 위한 비상소화장치함의 필요성을 설득하여 이해를 구하였음.

붙임  현장확인 결과 1부.  끝.

담당자	황선희		대응총괄팀장	왕상욱		현장지휘대장	장세교		소방서장	04/04 박세식
협조자
시행	현장지휘대-3150	(		)	접수		(		)
우	156-849	서울 동작구 여의대방로16길 55(신대방2동 460-19)	/
전화	02)842-1196	/전송	02)848-2111	/	sonny0326@seoul.go.kr	/	부분공개