문서번호	급수운영과-12691
결재일자	2017.5.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
박용석		김남구	05/17 김정수
협조

시설물 점검결과 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5.

강서수도사업소

(급수운영과)

명에 의하여 구로구 관내 상수도시설물을 조사하고 아래와 같은 사항이 발생되어 정비코자 보고합니다.

2017. 5. 17.

보고자 : 지방시설주사보  박 용 석

□ 시설물 조사개요

- 현장조사일 : 2016. 4. 26. ~ 5. 10.

- 조사내용 : 노후밸브 현황조사

- 점 검 자 : 박용석, 홍순배, 이창세

□ 시설물 점검 및 조치계획

연번	위 치	밸브 현황	규격	점검결과	조치계획	비고 (밸브번호)
1	*********	분기	80	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	74061001
2	**********	분기	80	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	74061003
3	*********	분기	80	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	74061004
4	*********	분기	80	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	74061209
5	**********	분기	80	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	74061029
6	**********	분기	80	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	74061030
7	**********	분기	80	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	74061031
8	**********	분기	80	노후밸브 (회주철)	노후밸브 교체	74061032
9	***********	분기	원형(648)	맨홀흄관 파손	변실정비	-
10	**********	중간	원형(648)	맨홀주변 포장침하	보도블록 포장정비	-

□ 조치의견

- 상기와 같이 노후로 인한 녹물출수 및 고장발생 우려가 있는 노후밸브와 철개를 조속히 정비하기 위해 ************************************************************로 하여금 작업 지시코자 합

니다.

○ 공사개요 : ************** 노후밸브교체 및 변실정비등

○ 작업기간 : 2017. 5. 22. ~ 6. 7.

○ 소요예산 : 14,000천원.  끝.