문서번호	현장민원과-5905
보존기간	년
결재일자	2014.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	현장민원과장
심정섭	04/04 이만섭

옥내누수탐지 일일실적 보고(4.4)

2014.  4.  4(금)

강서수도사업소

(현장민원과)

■ 누수탐지 일일 처리실적 (총괄) 2014.4.4(금)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	10	687	7	487	3	200
양 천 구	3	265	3	132		133
강 서 구	4	273	3	247	1	26
구 로 구	3	149	1	108	2	41

옥내 누수탐지 일일 실적 보고서

☆ 주거 형태별 탐지 실적(누수처 있음)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	487	1	33	2	137	1	168	2	37	1	112
양천구	3	132	1	19	1	39		40	1	15		19
강서구	3	247		12	1	74	1	93		9	1	59
구로구	1	108		2		24		35	1	13		34

☆ 누수 원인별 탐지 실적(누수처 있음)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	3	1	7	132	247	108	487
가옥 내	소 계	3	1	1	5	85	196	66	347
	화장실변기누수	2	1		3	55	108	30	193
	주방,부엌누수			1	1		7	8	15
	욕실,화장실배관				0	3	10	13	26
	보일러,온수배관	1			1	14	53	6	73
	수도꼭지고장				0	7	1	7	15
	벽체,바닥배관노후				0	2	1	2	5
	기 타				0	4	16		20
가옥 외	소 계	0	1	0	1	34	41	38	113
	수도계량기옆				0	17	16	13	46
	마당 수도 및 배관 노후		1		1	14	24	25	63
	옥상 물탱크,저수조 고장				0		1		1
	기 타				0	3			3
주계량기	소 계	0	1	0	1	13	10	4	27
	단지내배관노후				0	3	3	1	7
	수도계량기옆		1		1	10	7	3	20
	공동수도,볼탑고장				0				0
	기 타				0				0

☆ 원인별 실적(누수처 없음)
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	1	2	3	133	26	41	200
중 복 접 수				0	3			3
민 원 인 취 소				0	12			12
신청인(거주인) 부재				0	17			17
다가구세대원일부부재				0				0
단순요금관련 민원				0	1			1
PVC ,주름관				0				0
다산콜 접수착오				0				0
별회전안됨,누수음없음		1	2	3	84	26	41	151
기 타				0	16			16