수질검사출장보고서(송파구)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김명주	이우재	04/04 代이우재

	명에 의하여 송파지역 잔류염소 모니터링,공원음수대, 수질검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 04. 04
보고자 : 지방화공운영주사보 성명 : 김 명 주 지방환경서기 성명 : 강 혜 성 지방공업주사 성명 : 이 우 재

강동수도사업소장    귀하

□ 수질검사(채수)일 : 2014.04.04.(금)

□ 수질검사 내용

검사구분	검사지점	검사대상	검사결과				비고
			적합	부적합	판정보류	검사불가
잔류염소모니터링	성내천로 #######개지점	4	4
공원음수대	중대로 ###########외 1개공원	2	1			1	동파 공사중

□ 보고자 의견

○ 송파지역 금주 잔류염소#############################수질기준에         적합하였으며.

○ 송파지역 공원음수대 중대로 #######  수질검사결과 기준에 적합 하였으나 백제고분로############동파.공사중으로 수질검사 미 실시함.

첨부 : 수질검사결과 1부.  끝