함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신	구의 재건설 책임사업관리자
(경유)
제목	송수펌프제어반 차단기 교체작업 일정변경 요청

1. 구의CM 2014-141(2014.4.1.)호와 관련입니다.

2. 재건설 관련 송수펌프 제어반 차단기 교체작업 추진시 30분 정도 송수 중단이 불가피하므로, 4월 중 추진 예정인 광장 인입선로 지중화공사(2시간 정도 정전 수반)와 병행하여 정전에 따른 송수 중단이 최소화될 수 있도록 작업일정을 조정하여 주시기 바랍니다.  끝.

	구의아리수정수센터소장
주무관	노성제		정수시설과장	전결 04/04 박심근
협조자	주무관	이무규		주무관	이한경
시행	정수시설과-316	(		)	접수		(		)
우	143-820	서울 광진구 광나루로 571 (구의동)	/
전화	02-3146-5476	/전송	02-3146-5409	/	nsj@seoul.go.kr	/	대시민공개