문서번호	시설보수과-1749
결재일자	2017.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
박성훈	김재봉	김일운	05/17 정흥순
협 조
	관리과장		윤석경
	운영과장		김웅남

-안전사고 예방을 위한-

밀폐공간 작업관련 사고 대응 훈련 계획

2017. 5

난지물재생센터

시설보수과

-안전사고 예방을 위한-

밀폐공간 작업관련 사고 대응 훈련 계획

공공하수처리시설의 밀폐공간 작업관련 사고예방 대응훈련을 실시하여 긴급대처와 적응능력을 배양하고 비상사태 발생시 신속한 대응태세 확보와  인명 및 시설물 피해를 사전에 예방하고자 함.

1. 관련근거

- 산업안전보건법 제24조 및 산업안전보건기준에 관한규칙 제619조

2. 훈련개요

- 훈련일시 : 2017. 06. 22.(목) 14:00 ~ 16:00

- 훈련장소 : 슬러지 1처리장 발전기동

- 훈련대상 : 전직원

- 훈련내용  : 밀폐공간 작업관련 사고 대응훈련

※ 비상사태 대비 훈련시나리오 참조

3. 훈련 준비물

- 본부석 : 방송장비, 탁자1개 의자4개, 기타(들것, 안전띠 등 훈련용품)

가. 관리과 : 방송설비, 사진기 1대, 안전모 2개(소장 및 관리과장),

본부석용 탁자 1개. 의자 4개. 메가폰확성기 2개, 들것1개                   구급함 1개, 구급낭가방 1개

나, 시설보수과 : 안전모 2개(운영과장,시설보수과장), 가스누설감지기 1개

다. 운영과 : 산소호홉기 1개, 송기마스크 1개

- 주요 임 무 부 여

임무	인원	담당자	비 고
훈련지휘자	1	시설보수과장	훈련지휘 메가폰방송
사회자	1	김지응	방송시설 마이크방송
사진촬영	1	김성웅	사진기 준비 훈련상황 사진촬영
작업사고	1	이홍열. 오승복	음성
소방서신고	1	윤종현	메가폰방송
서울시 재해대책본부 신고	1	오승복	방송시설 마이크방송
상황전파	1	윤종현	상황전파 마이크방송
위험표시 및 출입자통제	2	오권, 이명호	들것준비, 완료후보고
환자	2	안승배	구조대원이 올때까지 계속 구조요청할것1명 들것으로.1명다리부상 부목사용 부축이송
환자구조	6	김상헌.안은숙.문기철. 김승조.신정엽 권준석	들것. 부목, 가운 및 구급함 및 구급가방 준비
응급환자용 매트준비	2	정충모. 진준섭	상황실앞 매트 펼침
구급차 및 소방차등출발	2	차태호. 박동석	전자신호봉 준비
구급차 및 소방차 등 진입유도	1	박용현	전자신호봉 준비
작업사고현장 설명	1	최승호	방송시설 마이크방송
안전점검	1	박재균	가스측정기 준비, 잔류체류가스 점검

□ 밀폐공간 대응훈련 시나라오 참조

□ 훈련실시 장소 위치도

슬러지1처리장 발전기동

슬러지1처리장

발전기동

끝.