	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과 보고서(양산로 83)

분류기호 예방과 - 2014. 4. 4.
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 【신일공업(주) 건물】
1. 민원접수 제 894,895 호 (2014. 4. 4)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 양산로 83 (당산동3가)			관 계 인		신일공업(주)
허가동의일	2014. 2. 10.		착공신고년월일		2014. 3. 19.
건물규모	철근콘크리트조 지하 0층/지상 2층 연면적 1,401.82㎡ 중 A동 증축(726㎡) 및 용도변경(1,113.64㎡)
주요용도	창고시설	소방시설시공업자		거산전기(주) 대표 조원묵 귀하
설 치 소방시설	소화기구,자동화재탐지설비,유도등설비
소방공사 감리업자	지엔에스기술단(주) 대표 이강율(책임감리원 : 강정원)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하 0층/지상 2층, 연면적 1,401.82㎡ 신일공업(주)건물 중 A동 증축(726㎡) 및 용도변경(1,113.64㎡)부분 소방시설공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

★담당자							류인구			예방팀장					김금숙					예방과장					전결 04/04 이형배
협조자
시행			예방과-5068									(						)		접수											(						)
우	150-034					서울 영등포구 문래로 197(영등포동4가) 영등포소방서															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02-2678-1062						/전송			02-2637-3119					/	romanee1149@seoul.go.kr												/	대시민공개