함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강서수도사업소
수신	도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	경인로 확장공사에 따른 이설협의 회신

1. 상수도 행정에 협조하여 주시는 귀 부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 건축부-3677(2014.03.26)호와 관련입니다.

3. ‘경인로 확장공사’ 구간 내 저촉 상수도시설물 이설협의에 대하여 아래와 같이 회신하오니, 공사 시행시 첨부된 이설 승인조건을 준수하시어 상수도시설물 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 위  치 : 구로구 고척동 63-6번지 일대

나. 회신 내용

1) 저촉구간 상수도 시설물 현황 : D300mm 상수도관, 제수밸브(2개소)

2) 이설 여부

- 제수밸브실 : 기존 포장면(보도)과 단차 발생에 따른 보강공사

- 상수도관 : 적정심도(관상단1.2m) 확인 후 공사여부 추후 협의

3) 구간 내 상수도시설물 이설은 원인자로 시행.

###################################### 준수하여 이설공사 시행.

붙 임 : 이설승인 조건 1부.  끝.

	강서수도사업소장
주무관	박경원		급수운영과장	04/04 조면행
협조자	주무관	이상무
시행	급수운영과-7783	(		)	접수		(		)
우	158-070	서울 양천구 목동 동로 155(신정동 319-15)	/
전화	02-3146-3966	/전송		/		/	대시민공개