문서번호	정수시설과-4896
결재일자	2017.5.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박응희		유영춘	05/17 이성락
협 조

2017풍수해 대비

시설물 점검 및 지적사항 조치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 5.  .

영등포아리수정수센터

풍수해 대비 시설물 점검 및 지적사항 조치계획

2017년 풍수해 대비 시설물 점검 결과, 지적사항을 아래와 같이 조치코자 보고드림

Ⅰ		점검 현황

풍수해 대비 시설물 안전점검 실시(2회 점검)

□ 자체 점검(1차)

- 일  시 : 2017. 4. 15 ~ 5. 14.

- 점검자 : 김진수외 12명

□ 합동 점검(2차)

- 일  시 : 2017. 5. 15.

- 점검자 : 본부 생산관리과 이규현외 3명, 뚝도 황청연외3명

□ 풍수해 대비 사전 교육(배수펌프 운전요령 교육)

- 일  시 : 2017. 5. 16.

- 교   육 : 강사 김익동, 피교육자 정수시설과 전직원, 제어실직원.

Ⅱ		지적 및 조치 사항

자체점검 사항

□ 센터내 토목,건축시설물 정비상태, 취수장 하수관 배수상태,

법면, 수방자재 비축상태등 점검결과 이상없음

□ 수질생산분야의 흡착포관리, 정수약품 확보상태, 여과사유지관리     염소투입 일상관리, 취수장 비상연락체계등 점검결과 이상없음

□ 기전설비 수방관리, 긴급복구체계 및 환경정비상태 이상없음

합동점검 지적 사항(완료1건)

□ 【친환경 녹색정수장 조성사업】공사구간 안전펜스 미시공   ☞ 시공업체 ㈜이그린 종합건설 대표 한근석에 지시, 시공완료

□ 막여과동 섬유여과 유입펌프 점검결과 이상없음

□ 공업용수지 유입부,진공흡입관,흡수정 및 송배수관이상없음

□ 강우대비 배수로 점검, 배수펌프장 점검결과 이상없음

□ 2정수장 누수복구공사 되메우기 현장점검결과 이상없음

Ⅲ		지적사항 조치 계획

□【친환경 녹색정수장 조성사업】공사구간 안전펜스 미시공   ☞ 시공업체 ㈜이그린 종합건설 대표 한근석에 지시, 시공완료

□ 점검결과 및 조치사항 본부 보고

별첨 : 1. 풍수해 대비 점검표 각1부.

2. 점검사진 각1부.  끝.