함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	용산소방서
수신자	서 울 특 별 시 장(재난대응과장)
(경유)
제 목	74. 2014년 3월 중 소방용수분야 통합 정기보고서 제출

1. 관련근거

○ 2014 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15장 「소방용수시설

및 비상소화장치 관리」, 제16장 「화재취약지역 소방통로 확보추진」

2. 위와관련, 우리서 3월 소방용수분야 통합 정기보고서를 붙임과

같이 보고합니다.

① 소방용수시설 및 비상소화장치 관리결과

- 조사기간 : 2014. 3. 1. ~ 3. 31.

- 조사인원 : 연인원 356명(누계 : 1041명)

- 조사대상 : 2,670개소(※다용도 소화전 5개소 제외)

(소화전2494, 저수조30, 급수탑4, 비소135, 비상소방용수시설12)

- 조사결과 : 양호 2,582개소, 불량 81개소, 임시폐전 7개소

- 현지시정 : 2,413건(누계 : 6,484건)

- 결과조치 : 고장 소화전은 중부수도사업소에 보수의뢰

② 주차단속 및 강제처분 실적

- 단속기간 : 2014. 3. 1. ~ 3. 31.

- 단속실적 : 1건

(과태료․견인부과 1건, 강제처분 0건) / 현지시정 75건

※ 누계 : 2건(과태료 ․ 견인부과 2건, 강제처분 0건)

- 단속요원 : 214명(현장지휘대 25, 안전센터 및 구조대 189)

③ 소방통로확보훈련 실적

- 기  간 : 2014. 3. 1. ~ 3. 31.

- 대  상 : 47개소

(시장 1, 유사시장 및 상가지역 3, 도로협소 24, 상습주차지역 12, 상습정체지역 7)

- 훈련횟수 : 321회

- 동원사항 : 연인원 1571명, 장비 321대

(※ 누 계 : 연인원 3,815명, 장비 858대)

④ 소방이륜차 운영실적(붙임참고)

붙임 : 74. 소방용수분야 통합 정기보고서(용산) 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	권택순		대응총괄팀장	김성준		현장지휘대장	전결 04/04 강동만
협조자
시행	현장지휘대-3621	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강로2가 2-89번지(한강대로167)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-796-3596	/전송	02-749-1911	/	tssindong@seoul.go.kr	/	대시민공개