	서초소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 보고 및 긴급수리 요청(8014호)

1. 2017년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 「소방용수시설 및 비상소화장치 관리」 와 관련입니다.

2. 위 와 관련 방배119안전센터에서 관리중인 소방용수시설이 차량충돌로 인하여

소화전이 파손되었기에 다음과 같이 보고합니다.

- 다        음 -

가. 확인일시 : 2017. 5. 16.(화) 15:00분경

나. 장    소 : ****도구로 70(방배동 958-24)

다. 대    상 : 지상식 소화전(공소 8014호)

라. 내    용 : **********************

※ 상습 충돌지역으로 소화전 이전이나 지하식소화전으로 변경 요함.

마. 사용여부 : 사용불가

붙 임 : 소방용수시설 고장발생 보고서(8014) 1부.  끝.

	방배119안전센터장
담당자	박연민		진압2팀장	권영철		센터장	05/18 한희수
협조자
시행	방배119안전센터-2428	(		)	접수		(		)
우	06593	서울특별시 서초구 남부순환로2155 방배119안전센터	/
전화	02-532-7119	/전송	02-594-3119	/	201010125@seoul.go.kr	/	부분공개(5)