문서번호	수도자재관리센터-5710
결재일자	2014.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
김흥식	박병원	04/04 성시영
협 조

상수도 공사용자재 입고검사 보고

(대형11-삼진정밀)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

상수도 공사용 자재 입고검사 보고

상수도 공사용으로 구매한 자재에 대하여 입고검사 결과를 보고합니다

□ 구매건명 : 소프트실제수밸브(일반형)80mm외 3종구매(대형11)

□ 계약업체 : 삼진정밀, 대전시 대덕구 소재

□ 입고검사일 : 2013. 04. 04.

□ 검사자  : 지방공업주사보 김흥식

□ 입고검사 내역

구 분	검사량	샘플량	규격 검사	기계적 성질	성분 분석	구상화	용출 시험 (kc인증)	결과	비고
소프트실 제수밸브 80mm	150	2	2-직접	2-자체	2-자체	2-자체	1-적합	적합	대형8

□ 금번 납품수량

- 소프트실 제수밸브80mm-수량 150개

※ 기 납품수량 : 해당없음

□ 입고검사 내용

- 소프트실제수밸브80mm에 대하여  규격검사등을 검사실시 한바, 검사규정에

적합하였으며 재료시험에 대한 자체시험성적서를 검토한바 적합함.

□ 보고자 의견

- 입고검사를 실시한바 시방서 규격에 적합하므로, 납품처리함이 타당하다고 사료됨

붙   임 : 검사표 1부.  끝.