상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	「암사정수센터 배출수시설 증설 및 개량 기본 및 실시용역」 검토 및 반영 요청

1.『암사정수센터 배출수처리시설 개량 및 증설 기본 및 실시설계용역』  TF팀 현장조사 및 1차회의에서 도출된 의견을 첨부와 같이 통보하오니 타당성 등을 검토후 본 용역에 반영하여주시기 바라며,

2. 착수보고 내용에 개략적인 검토내용을 포함하여 주시기 바랍니다.

가. 회의 주요내용

- 1,2차 농축조의 증설 가능여부를 수질, 공사비, 효율, 운영관리 측면에서 검토

- 당초 조정조 증설과 비교 검토하여 경제적이고 효율적인 방안 검토

- 배슬러지 인근 배전반실을 철거하여 배슬러지, 배출수지 효율적 증설검토

(건축물의 신축,증축시 건축허가 소요기간 등을 감안하여 검토)

- 또한 본 기본계획에서 암사정수장 배출수처리시설 전반의 장기적으로 안정적인 운영이

확보될 수 있도록 전반적인 기본계획 검토 추진

첨부 : 회의결과 보고서 1부. 끝

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	(주)신우ENG,(주)유신
주무관	이규현		생산관리과장	한희선		생산부장	05/18 구자훈
협조자
시행	생산관리과-6096	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	대시민공개