	서대문소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2017년 5월 유선 통신장비 정기점검 결과 보고

1. 전산통신과-2307(2017.5.2)호「2017년 5월 무선영상시스템 및 소방관서 통신장비 유지보수 점검일정 알림」과 관련입니다.

2. 우리 서에서 관리 운용중인 유선 통신장비 정기점검 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 점검일자: 2017. 5. 18.(목)

나. 유선장비(교환기 외 2종) 점검 대상

구 분	모 델	상 태	비 고
교 환 기	STAREX-CS	양 호
119수보대	WBT-1000	양 호
IP일제지령장비	AP1601	양 호

붙 임  1. 교환기 1부.

2. 119수보대 1부.

3. IP일제지령방송장비 1부.  끝.

상황실장	정길수		지휘3팀장	정상희		단장	05/18 이동식
협조자
시행	현장대응단-4416	(		)	접수		(		)
우	03720	서울시 서대문구 연희로 182(연희동 76-12)	/
전화	3144-4119	/전송	3144-9119	/	iou1023@seoul.go.kr	/	대시민공개