문서번호	급수운영과-7159
결재일자	2014.4.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
이정훈		04/04 이경로
협 조

단수계획 보고 (개량-177)

2014. 4

강남수도사업소

급수운영과

청담동외 6개동 상수도공사(연간단가)로 인한 단수 계획을 아래와 같이 보고합니다.

2014.  4.  4.

보고자 : 지방시설주사보  이 정 훈

공 사 명	청담동외 6개동 상수도공사(연간단가) - 개량177
공사 위치	강남구 논현동 72 ~ 72-3번지 간
공사 개요	구경=80mm, 연장=50m
공사 사유	노후 상수도관 개량공사
단수일시(예정)	- 2014. 4. 8(화) 14:00~16:00 (2시간 단수)
단수 지역	강남구 논현동 68,72번지 일대
단수 세대	40세대 - 단수 안내문 참조(붙임문서)
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원
○ 단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 ○ 상수도홈페이지에 단수내용 게재		- 배 관 공 : 4명 - 안전요원 : 2명 - 기 타 : 2명	○감 독 : 7급 이정훈 ○직반장(제수밸브조절) - 6급 김도묵 - 7급 최창원
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 소화전 및 퇴수밸브를 이용한 충분한 퇴수실시 ※ 공사 관련 관계자 - 이준엔지니어링(현장감독) : ################## - ㈜제이에이치종합건설(현장대리인) : ##################
첨 부 : 단수안내문(위치도) 각 1부.