상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
		강동수도사업소
수신	시설관리과장
(경유)
제목	누수복구 의뢰(T송파41 다점)

서울시 송파구 거여동 9번지 일대 관로탐지를 실시한 결과 아래와 같이 누수의심 지역이 있으니 누수복구 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 누 수 위 치 : 서울시 송파구 거여동 9-0

나. 탐 지 구 분 : 다점식

첨 부 : 1. 적출보고서 1부.

2. 누수복구 대장 1부.  끝.

							급수운영과장
주무관							엄용섭			급수운영과장					05/19 代김용현
협조자
시행			급수운영과-8973									(						)		접수											(						)
우	05397					서울특별시 강동구 성내로 51															/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5168						/전송			02-3146-5189					/													/	부분공개(2)