출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	임정환	代강병국	05/19 유인행

	명에 의하여 상수도 시설물 순찰 및 점검에 대하여 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017년 05월 19일
보 고 자 : 임 정 환

보 고 내 용
일 시	20176. 05. 19
건 명	출장결과 보고서(임정환2017.05.19 09:10 ~ 17:00)
내용	□ 출장지 : 은평관내 □ 출장목적 : 관내 제수변조절 및 관로순찰 □ 출장결과 ○ 노후제수밸브 및 철개교체공사(야간공사) - 불광동 71-13호 200mm외 3개소 ○ 응암동 재개발지역 순찰 - 2지구 존치 종교시설 일시급수 공사 ○ 불광로 관로 및 시설물 점검 ○ 진관동 구파발역주변 - 400mm외 7개소 제수밸브 및 관로점검 - 200mm 철개탐지후 인상공사 ※ 순찰구간 특이사항 없음