문서번호	급수운영과-7737
결재일자	2014.4.4.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
박경원		04/04 조면행
협 조
	주무관			이상무

경인로 확장공사에 따른 저촉 지장물 이설협의 보고

2014. 4

강서수도사업소

(급수운영과)

도시기반시설본부 건축부에서 시행중인 「서남권 야구장 건립공사」와 관련하여, 연계 추진중인 경인로 확장공사 구간내 저촉 상수도시설물 이설협의에 따른 현장조사 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2014.  04.  04.

보고자 : 시설7급  성명 : 박 경원

1. 현 황

가. 위  치 : #########################

나. 공사명 : 서남권야구장건립공사

다. 시행청 : ###################################

라. 협의내용 : 경인로 서남권야구장 구간 확장(당초 보도구간→차도로 변

경)에 따른 저촉 상수도시설물이설

마. 관련대호 : ####################

2. 현장조사 내용

가. 상수도 시설물 현황

연번	위 치	시설물 개요	운영상태	조사내용	비고
1	고척동 63-20~24호 간	2002/DCIP/D300	정상 운용중	적정심도인 관상단 1.2m이상 유지
2	고척동 63-19호 앞	D300mm 제수밸브 2개소	정상 운용중	차도로 변경시 단차(10cm) 발생에 따른 심도조정 필요

나. 원인자 : 도시기반시설본부(건축부)

다. 배관현황도

3. 조치 계획

- 원인자가 도시기반시설본부로 저촉 상수도 시설물(D300mm)에 대하여        첨부 이설승인 사항 준수조건으로 원인자 이설토록 하고,

- 원인자공사비(측량비, 퇴수비, 고재처리비 등)는 발생시 추후 고지코자        합니다.

붙 임. 이설승인 조건 1부.  끝.