	강동소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방호스 결함 발견에 따른 하자보수 제출(길동)

1. 재난관리과-3079(2017.5.15.)호 “소방호스 결함 발견에 따른 하자보수 계획 알림”과 관련입니다.

2. 우리센터 내 2016년 배정 **********를 파악 제출합니다.

가. 대    상 : **********(40㎜, 이중피) 20롤

나. 파악수량 : 배정 20롤 중 (3롤 사용 중, 17롤 미사용)

다. 제출수량 : 17롤(미사용)

3. 행정사항

○ 소방호스 제출(17롤)로 인한 우리센터 내 부족분 없음.  끝.

	길동119안전센터장
담당자	박종범		3팀장	송찬호		센터장	05/22 엄재화
협조자
시행	길동119안전센터-2062	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개